## Z1
Stavba: | Přestavba stávajících šaten na posluchárnu
Zak. čís.: | 1351/32 |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Investor: | Gymnázium Pardubice, Mozartova |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Provozní soubor: |  |  |  | režie | 4% |  | 0
Provozní jednotka: |  |  |  | měření, zprovoznění… |  | 1.6 | 0
|  |  |  | CELKEM v Kč bez DPH |  |  | 0
Datum: | 5/2013
Poř. |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | P o p i s | M.j. | počet | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. |  |  | jednotek | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
posluchárna a šatna
1-1 | regulační klapka těsná 630x250 (rozměr ověřit dle skutečnosti) včetně servopohonu 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1-2 | protipožární klapka 630x250 spouštění ruční a teplotní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-3 | buňka tlumiče hluku 200x500x1000, útlumy viz příloha 1 | ks | 32 |  |  | 0 | 0
1-4 | komfortní obdélníková vyústka pro přívod vzduchu 500x150 jednořadá s regulací 240m3/h | ks | 15 |  |  | 0 | 0
1-5 | komfortní obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí 625x75 jednořadá s regulací 133m3/h | ks | 3 |  |  | 0 | 0
1-6 | komfortní obdélníková podlahová vyústka pro odvod vzduchu 325x125, 300m3/h | ks | 12 |  |  | 0 | 0
1-7 | protipožární klapka 800x500 spouštění ruční a teplotní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-8 | tlumici vlažka pr.400 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1-9 | radiální ventilátor 3600m3/h, 300Pa, ostatní parametry viz příloha 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-10 | regulační klapka těsná 800x500 včetně servopohonu 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-11 | protidešťová žaluzie 800x500 se sítem, provedení pozink + komaxit, odstín určí HIP | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-12 | protipožární izolace | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
1-13 | potrubí čtyřhranné pozinkované skupiny I dle výkresu | m2 | 150 |  |  | 0 | 0
1-14 | potrubí kruhové pozinkované skupiny I dle výkresu, průměr 200mm | m | 6 |  |  | 0 | 0
1-15 | závěsy potrubí a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0