## List1
Příloha č. 3 - Výkaz výměr
Výkaz výměr
Stavba : |  | Laboratoř chemie
Objekt : |  | Gymnázium Mozartova 449 Pardubice
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez dph(Kč) | celkem s dph (Kč)
Díl: | B01 | Nábytkové vybavení - Jednostranný pracovní stůl na spodních skříňkách s prac.deskou z dlažby, rozměr: 4800x750x900 mm
1 | 1 | Jednostranný laboratorní stůl na spodních skříňkách (dvířko-zásuvka ) Pracovní deska: Pracovní deska z dlažby bez zvýšeného okraje Barevné provedení: pracovní deska –chemicky odolná dlažba tl.9mm – béžová, šedá (lepena flexibilním lepidlem, použití chem. odolné spárovačky, dlažba lepena na pevný DTD podklad min.20mm), materiál LDT – světlý buk | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | police Lamino , rozměr: 1800x200x18 mm ( umístěné na zdi ) | ks | 4 |  | 0 | 0
3 | 3 | kameninová výlevka, rozměr: 395x395x200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0
4 | 4 | vpusť kameninová, rozměr: 105x105x135 mm | ks | 2 |  | 0 | 0
5 | 5 | vodovodní armatura stolní, studená voda | ks | 5 |  | 0 | 0
6 | 6 | plynová armatura stolní se 2 pojistnými ventily | ks | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | jednostranný sloupek se 2 zásuvkami 230V/16A, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | plynový kahan ZP ( výkon 1300 W, tlak 1,5-2,3 kPa, příkon 0,13 Nm3/h, včetně přípojné hadice +2 ks spony) | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | B01 Nábytkové vybavení - Jednostranný pracovní stůl na spodních skříňkách s prac.deskou z dlažby, rozměr: 4800x750x900 mm |  |  |  | 0 | 0
Díl: | B02 | Nábytkové vybavení - Jednostranný pracovní stůl na spodních skříňkách s prac.deskou z dlažby, rozměr: 3300x750x900 mm
9 | 9 | Jednostranný laboratorní stůl na spodních skříňkách (dvířko-zásuvka) Pracovní deska: Pracovní deska z dlažby bez zvýšeného okraje Barevné provedení: pracovní deska –chemicky odolná dlažba tl.9mm – béžová, šedá (lepena flexibilním lepidlem, použití chem. odolné spárovačky, dlažba lepena na pevný DTD podklad min.20mm), materiál LDT – světlý buk | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | police Lamino , rozměr: 1500x200x18 mm (umístěné na zdi ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | kameninová výlevka, rozměr: 395x395x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | vpusť kameninová, rozměr: 105x105x135 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | vodovodní armatura stolní, studená voda | ks | 3 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | plynová armatura stolní se 2 pojistnými ventily | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | plynová armatura stolní se 1 pojistným ventilem | ks | 1 |  | 0 | 0
16 | 16 | jednostranný sloupek se 2 zásuvkami 230V/16A, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | plynový kahan ZP ( výkon 1300 W, tlak 1,5-2,3 kPa, příkon 0,13 Nm3/h, včetně přípojné hadice +2 ks spony) | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | B02 Nábytkové vybavení - Jednostranný pracovní stůl na spodních skříňkách s prac.deskou z dlažby, rozměr: 3300x750x900 mm |  |  |  | 0 | 0
Díl: | B03 | Nábytkové vybavení – Oboustranný pracovní stůl na spodních skříňkách s prac.deskou z dlažby , rozměr: 4200x1500x900
18 | 18 | Oboustranný laboratorní stůl na spodních skříňkách (dvířko-zásuvka) Pracovní deska:Pracovní deska z dlažby bez zvýšeného okraje Barevné provedení: pracovní deska –chemicky odolná dlažba tl.9mm – béžová, šedá (lepena flexibilním lepidlem, použití chem. odolné spárovačky, dlažba lepena na pevný DTD podklad min.20mm), materiál LDT – světlý buk Výbava : | ks | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | dvojitá nástavbová police Lamino (modrá kovová konstrukce) , rozměr: 1800x280x700 (na pracovní desce) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | kameninová výlevka, rozměr: 395x395x200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | vpusť kameninová, rozměr: 105x105x135 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0
22 | 22 | vodovodní armatura stolní, studená voda | ks | 10 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | plynová armatura stolní se 4 pojistnými ventily | ks | 2 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | oboustranný sloupek se 2 zásuvkami 230V/16A, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
25 | 25 | plynový kahan ZP ( výkon 1300 W, tlak 1,5-2,3 kPa, příkon 0,13 Nm3/h, včetně přípojné hadice +2 ks spony) | ks | 9 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | B03 Nábytkové vybavení – Oboustranný pracovní stůl na spodních skříňkách s prac.deskou z dlažby , rozměr: 4200x1500x900 |  |  |  | 0 | 0
Díl: | B04 | Skříně - sestava vysokých skříní s nástavci
26 | 26 | skříň vysoká dělená - plné/ skleněné dveře - se zámky,rozměr: 600x400x2500 mm Barevné provedení : materiál LDT – světlý buk | ks | 4 | 0 | 0 | 0
27 | 27 | skříň na chemikálie - Kovová univerzální skříň na uskladnění chemikálií , rozměr: 950x500x1950 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | B04 Skříně - sestava vysokých skříní s nástavci |  |  |  | 0 | 0
Díl: | B05 | Laboratorní digestoř š.900 mm ze jedné boční strany prosklená, se spodní skříňkou
28 | 28 | Laboratorní digestoř š.900 mm ze jedné boční strany prosklená, se spodní skříňkou Pracovní deska :pracovní deska keramická dlažba, výška pracovní plochy : 900 mm Dopojení na VZT a odvodu kondenzátu do VZT , potrubní radiální ventilátor ( propojovací potrubí 1,5 m, zpětná klapka..) Barevné provedení: kovová kostra jekl 2x4cm – barva modrá; pracovní deska –chemicky odolná dlažba tl.9mm – béžová, šedá (lepena flexibilním lepidlem, použití chem. odolné spárovačky, dlažba lepena na pevný DTD podklad min.20mm), materiál LDT – světlý buk | ks | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 29 | ventilátor - výkon 430m3/h, průměr 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
30 | 30 | vpusť kameninová, rozměr: 105x105x135 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
31 | 31 | armatura studená voda | ks | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 32 | armatura zemní plyn | ks | 1 | 0 | 0 | 0
33 | 33 | zásuvka 230V/16A s ochranným krytem | ks | 2 | 0 | 0 | 0
34 | 34 | vypínač osvětlení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 35 | vypínač ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0
36 | 36 | jistič 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 37 | jistič 16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 38 | osvětlení vnitřního prostoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0
39 | 39 | plynový kahan ZP ( výkon 1300 W, tlak 1,5-2,3 kPa, příkon 0,13 Nm3/h, včetně přípojné hadice +2 ks spony) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | B05 Laboratorní digestoř š.900 mm ze jedné boční strany prosklená, se spodní skříňkou |  |  |  | 0 | 0
Díl: | B08 | Mycí pracoviště
40 | 40 | Mycí stůl na spodních skříňkách s prac.deskou Postforming, 1200x600x900 mm Barevné provedení: pracovní deska – výběr min. z 10 dezénů – upřednostnění dezénu kopírující kámen, dlažbu, zrnitost, písek, materiál LDT – světlý buk, těsnící lišta pracovní desky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
41 | 41 | nerezový dřez | ks | 1 | 0 | 0 | 0
42 | 42 | dřezová směšovací armatura ( studená-teplá voda) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
43 | 43 | tlakový elektrický ohřívač vody pod odběrné místo, zásobník 15 litru | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | B08 Mycí pracoviště |  |  |  | 0 | 0
Díl: | B16 | Pomůcky do laboratoře
44 | 44 | Destilační souprava-chladič přímy ze 2 NZ 300ml, baňka destilační 2xNZ, 500ml, baňka s kulatým dnem se zábrusem 100ml, koleno v úhlu 75 stupňů NZ jádo/jádro, koleno v úhlu 135 stupňů NZ plášť/jádro, teploměr s NZ ( s normalizovaným zábrusem) rozsah měření 0-150 stupňů, dělení 0,5 stupňů, délka 80mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0
45 | 45 | pH metr 5+, kompletní sada v kufříku | ks | 2 | 0 | 0 | 0
46 | 46 | Extrakce - Nástavec extrační podle Soxhleta (Objem 200ml, Chladič kuličkový k Soxhletovu extraktoru, Objem 200ml, počet kuliček ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0
47 | 47 | Titrace - Byreta automatická, třída B (hnědá graduace, teflonový výpustný ventil, bez Schellbachova pruhu, bez zásobní lahve a balónku, objem 50ml, dělení 0,1Lahev zásobní k automatické byretě, 2 l, zábrus NZ 29/32. hnědá, Duran, I.hydrolytická třída, balonek pryžový k byretě) | ks | 4 | 0 | 0 | 0
48 | 48 | Chromatografie - desky pro tenkovrstvou chromatografii, ALUGRAM SIL G, rozměr 20x20cm, bal. 25ks | ks | 2 | 0 | 0 | 0
49 | 49 | vývěva - vodní skleněná | ks | 6 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | indikační lahev - indikátorová lahev bílá s pipetkou 250ml, d.70x v.161mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0
51 | 51 | váhy do chemie - váživost 200g, citlivost 0,01, váha napájená ze dvou baterií 2x1,5V (AA) nebo s možností síťového napájení, čísla na LCD displeji mají výšku 15mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0
52 | 52 | rozhraní s integrovanými čidly - integrované měřící rozhraní umožňující připojení minimálně 2 digitálních senzorů, teplotního senzoru a senzoru napětí zároveň, včetně výstupu a zobrazení měřených dat v PC, USB připojení k PC, napájení přímo z PC | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | B16 Pomůcky do laboratoře |  |  |  | 0 | 0